询价文件

项目编号：LSRY-ZB2021-Q023

 项目名称：医院视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务

溧水区人民医院

2021年10月15日

 **第一部分 询价函**

各供应商：

南京市溧水区人民医院物资采购与管理中心，按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》相关规定，就**视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务**项目通过询价的最低评标价法进行采购事宜，相关采购事宜如下：

**一、项目概述**

项目编号：LSRY-ZB2021-Q023

项目名称：**视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务**项目

最高限价：**人民币5万元/年**

服务时间：两年，合同一年一签

具体服务要求：详见《第三部分 服务需求》。

本项目不组织现场勘探，供应商自行考虑相关因素。

**二、供应商资格要求:**（供应商必须提供以下资质证明材料在响应文件内）

1.具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录；

拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标，不接受转包和分包。

**注：1、文件需有目录及页码，装订成册。**

**2、以上材料均需加盖公章，不盖公章视为无效。**

**3、三份（一正二副）。**

**三、询价时间及地点**

询价时间：2021.10.20上午9:30(**签到截止时间：9：20，过时不接收投标材料**)

询价地点：溧水区人民医院门诊四楼会议室一

**为便于唱标，请准备一份“报价表”并用信封密封。信封注明：公司名及项目名称。**

**四、质疑与投诉**

 报价人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购单位。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人处理质疑。质疑函的必备内容：

 （1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

 （2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

 （4）提起质疑的日期；

 （5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按规定提供授权委托书）。

**五、以上询价函内容如有变动，将在人民医院官网上另行通知。**

**六、供应商如因个人原因不能参与此次项目询价，需在开标之日前一天发说明函至人民医院邮箱（168673332@qq.com）。不接收临时口头说明。否则进入人民医院失信名单。**

南京市溧水区人民医院

2021年10月15日

**第二部分 报价人须知**

**一、询价要求**

1、报价人应认真阅读询价文件所有内容，如有疑问应在收到标书一日内提出，报价人认为有必要时，将以适当形式作出答复，并将答复内容通知其它报价人。

2、如报价人的询价内容不响应询价文件的要求，或未按规定要求密封、未按规定时间递

交的标书均视为无效标。

3、报价人应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

**二、询价文件的组成**

2.1询价书部分应包括：

（1）询价函；

（2）开标一览表； **为便于唱标，请另行准备一份“报价表”并单独密封后随同询价文件一并提交。信封上请注明“报价表”字样。并在信封注明：公司名及项目名称。**

2.2资格证明文件部分应包括：

（1）公司（单位）概况；

（2）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，营业执照中须包含本采购项目所需经营范围，营业执照副本（询价文件中附复印件）；三证合一。

（3）符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件；

（4）报价人资格的授权：如果报价人代表不是法人代表，则须持有授权委托书；

（5）报价人参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明，依法免税的应提供相应文件说明）；

（6）与省内医院或企业合作的合同（含配置清单）或中标通知书（含配置清单）复印件加盖公章；

（7）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等渠道查询的信用记录网页截图并加盖公章；三选一

（8）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营服务活动中无重大违法记录说明；

（9）《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》（如是，则需填写）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（11）本询价文件规定的其他资格证明文件；

（12）报价人认为需要提供的其他证明文件。

2.3 其他

（1）服务条款响应表；

（2）商务条款响应表。

**三、询价文件内容填写说明**

3.1 报价人应严格按询价文件要求的内容逐项填写编制询价文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由报价人自拟，并装订成册。

3.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容，询价文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其询价被拒绝。

3.3 报价人应保证其所提供文件的真实性，并应对询价文件的实质性要求作出完全响应，否则其询价可能被拒绝。

3.4 报价人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

3.5 报价人技术文件补充附件可以包含以下内容：

（1）产品的详细描述；

（2）补充的详细交货清单；

（3）产品的技术服务和售后服务的内容及措施的补充描述。

**四、询价报价**

 本询价报价为固定总价，结算时不再调整；此价格包含所有税费、人员、材料、设备等费用，没有任何附加费用。

**五、询价文件的签署及规定**

1、询价文件一正二副，如果正本与副本不符，以正本为准。需在询价文件上注明“正本”、“副本”字样。并且胶装成册，用档案袋密封，档案袋上写明：询价编号、询价项目名称、询价公司名称。封口骑缝处应加盖报价人印章。

2、询价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

3、询价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

**第三部分 维保需求及成交标准**

**一、成交标准**

质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。本次报价为固定总价，结算时不再调整。

**二、服务内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **维保类型** | **数量（个）** |
| 1 | 视频监控系统及设施 | 310 |
| 2 | 医院门禁系统及设施 | 30 |
| 3 | 一键报警系统及设施 | 20 |
| 4 | 红外报警系统及设施 | 10 |

（一）维保类型：视频监控系统、医院门禁系统、一键报警系统、红外报警系统。维保内容包含线路维护、报警设备维护、门禁系统设备维护、监控硬件软件推护、硬盘录像机设备及其附属设备推护。维保服务内容如下：

1、门禁的线路及正常关闭是否正常，磁力锁、电源和门禁控制器、门禁读头工作是否正常。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头和网络接头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、一键报警开关的检测、维修及更换、故障排除等。

5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等，以及110联动是否正常。

6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、监控软件、报警软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

**（二）定期服务要求**

1、维保方建立客户服务档案，向院方提供定期拜访、调查、跟踪、回访。维保方服务工程师按约定的服务周期定期到院方现场维护保养，确保监控软硬件安全、可靠、高效运行。每次巡检完成后出具一份专业并有维保人员签字的巡检工单。

2、每年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

3、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

4、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、射灯等。

5、对长时间工作的安防监控设备每个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

6、对安防监控、门禁、一键报警、红外报警系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

7、根据用户的监控、门禁、一键报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

8、服务后由维保方详细填写巡检报告及维修单。巡检报告及维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。

**（三）其他服务条款**

1、服务时间：**二年，合同一年一签**。院方一年一度对维保方的服务进行评价，如出现维保方达不到我院服务需求、服务不及时不专业或维保方不诚信等情况，院方可随时终止与维保方的合作或决定不与中标维保方进行下一年度的合同签订。

2、指派合格、技术娴熟的维护服务人员对监控软硬件进行维护服务；

3、故障响应：提供7\*24小时维保响应服务，维护方应在接到故障通知后2小时内响应， 24小时内到达现场，遇紧急情况，维保方须保证4小时内到达现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行；确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限；

4、设备更换：系统所需的配件须常年备货。系统运行中的设备或线路故障在成本支出不大于200元时由维护方负责，维保方应保证更换的配件是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家质量检测标准和环保标准，维保方提供的配件质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。维保方应保证其提供的配件在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。对更换的配件，维护方承诺至少半年的质保期，配件在保质期内由投标方负责更换，产生的费用由投标方负责；对更换超过200元以上价值配件，配件按不高于市场价格与院方结算，维保方只收取零配件费用，不收取上门费、人工费。如需更换200元以上配件，维保方应先提供书面报告，在征得院方书面同意后再予以更换。

5、请投标供应商提供200元以上常用配件价格清单。

6、切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，由投标方负责。

***其他说明：以上服务条款是合同条款的一部分，并不是合同条款的全部内容。***

三、商务条款

**1、付款方式：合同签订后，维保方立即安排人员进场维护。维保方每次服务结束，填好服务单，经院方签字确认，服务单作为合同款结算的依据。维护方开具符合国家规定的发票，院方每半年按照院内正规请款流程支付给维护方年维护费的50%。**

2、违约责任：

①若维保方未能按约定提供维保或者在接到院方故障通知后未能立即响应且在规定时间内到达现场的，维保方即构成违约，每违约一次应当向院方支付本合同项下维保服务费总额的5%作为违约金，从院方应当支付的服务费中扣除。如违约三次以上，院方有权无条件随时终止与维保方的合作关系。

②如维保方提供的服务不符合院方需求，院方有权责令维保方三日内按照院方需求进行整改与服务，如维保方在收到院方通知后5日内不整改，维保方须承担违约责任并支付年维保服务费总额的5%的违约金，如提供的服务超过三次不符合我院要求的，我院有权无条件随时终止与维保方的合作关系。

③如因维修不及时或维保时未发现问题由此造成的院方损失，维保方须赔偿院方的全部损失，并支付院方合同总价的5%违约金，从院方应当支付的服务费中扣除。在维护保养服务期内，如发生三次同样的质量问题，院方有权终止与维保方的合作。

3、保密条款

（1） 保密内容

1) 双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密,不得向第三方泄露。

2) 未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开合同及相关附件内容。

3) 双方在未征得对方同意的情况下,不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

4) 任何一方未征得对方同意,不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用对方获得的信息(信息指包含所有的网站数据、报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等)。

（2） 涉密人员范围：双方应对参与项目工作人员严格要求,遵守保密协议,不得将相关资料泄露给第三方。

（3）保密期限 ：永久

（4）泄密责任：任何一方违反此协议,给对方造成损失,须承担赔偿责任。

***其他说明：以上商务条款是合同条款的一部分，并不是合同条款的全部内容。***

**以上服务条款和商务条款原则上均须响应或正偏离，供应商填写《服务条款响应表》和《商务条款响应表》，做在响应文件内。如未在响应文件内提供表格，视为不响应，且不接受公司的报价。**

第四部分 拟签订的合同文本（仅参考）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照**询价编号为LSRY-ZB2021-Q023**的院内询价结果，就视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务事宜，签订本合同，承诺共同信守。

**第一条 维保内容及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **维保类型** | **数量（个）** |
| 1 | 视频监控系统及设施 | 310 |
| 2 | 医院门禁系统及设施 | 30 |
| 3 | 一键报警系统及设施 | 20 |
| 4 | 红外报警系统及设施 | 10 |

（一）维保类型：视频监控系统、医院门禁系统、一键报警系统、红外报警系统。维保内容包含线路维护、报警设备维护、门禁系统设备维护、监控硬件软件推护、硬盘录像机设备及其附属设备推护。维保服务内容如下：

1、门禁的线路及正常关闭是否正常，磁力锁、电源和门禁控制器、门禁读头工作是否正常。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头和网络接头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、一键报警开关的检测、维修及更换、故障排除等。

5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等，以及110联动是否正常。

6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、监控软件、报警软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

（二）定期服务要求

1、维保方建立客户服务档案，向院方提供定期拜访、调查、跟踪、回访。维保方服务工程师按约定的服务周期定期到院方现场维护保养，确保监控软硬件安全、可靠、高效运行。每次巡检完成后出具一份专业并有维保人员签字的巡检工单。

2、每年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

3、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

4、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、射灯等。

5、对长时间工作的安防监控设备每个季度定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

6、对安防监控、门禁、一键报警、红外报警系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

7、根据用户的监控、门禁、一键报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

8、服务后由维保方详细填写巡检报告及维修单。巡检报告及维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。

（三）其他服务条款

1、指派合格、技术娴熟的维护服务人员对监控软硬件进行维护服务；

2、故障响应：提供7\*24小时维保响应服务，维护方应在接到故障通知后2小时内响应， 24小时内到达现场，遇紧急情况，维保方须保证4小时内到达现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行；确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和最后期限；

3、设备更换：系统所需的配件须常年备货。系统运行中的设备或线路故障在成本支出不大于200元时由维护方负责，维保方应保证更换的配件是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家质量检测标准和环保标准，维保方提供的配件质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。维保方应保证其提供的配件在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。对更换的配件，维护方承诺至少半年的质保期，配件在保质期内由投标方负责更换，产生的费用由投标方负责；对更换超过200元以上价值配件，配件按不高于市场价格与院方结算，维保方只收取零配件费用，不收取上门费、人工费。如需更换200元以上配件，维保方应先提供书面报告，在征得院方书面同意后再予以更换。

4、切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，由投标方负责。

**第二条 服务期限：两年，合同一年一签。**院方一年一度对维保方的服务进行评价，如出现维保方达不到我院服务需求、服务不及时不专业或维保方不诚信等情况，院方可随时终止与维保方的合作或决定不与中标维保方进行下一年度的合同签订。

**第三条** **合同总价款及付款方式**

**合同总价款：**本合同项下年维护费为 **元整/年**（大写:人民币）。此价格包含所有税费、人员、材料、设备等费用，没有任何附加费用。

**付款方式： 合同签订后，维保方立即安排人员进场维护。维保方每次服务结束，填好服务单，经院方签字确认，服务单作为合同款结算的依据。维护方开具符合国家规定的发票，院方每半年按照院内正规请款流程支付给维护方年维护费的50%。**

**第四条 权利保证**

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

**第五条 违约责任**

①若维保方未能按约定提供维保或者在接到院方故障通知后未能立即响应且在规定时间内到达现场的，维保方即构成违约，每违约一次应当向院方支付本合同项下维保服务费总额的5%作为违约金，从院方应当支付的服务费中扣除。如违约三次以上，院方有权无条件随时终止与维保方的合作关系。

②如维保方提供的服务不符合院方需求，院方有权责令维保方三日内按照院方需求进行整改与服务，如维保方在收到院方通知后5日内不整改，维保方须承担违约责任并支付年维保服务费总额的5%的违约金，如提供的服务超过三次不符合我院要求的，我院有权无条件随时终止与维保方的合作关系。

③如因维修不及时或维保时未发现问题由此造成的院方损失，维保方须赔偿院方的全部损失，并支付院方合同总价的5%违约金，从院方应当支付的服务费中扣除。在维护保养服务期内，如发生三次同样的质量问题，院方有权终止与维保方的合作。

**第六条 保密条款**

（1） 保密内容

1) 双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密,不得向第三方泄露。

2) 未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开合同及相关附件内容。

3) 双方在未征得对方同意的情况下,不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

4) 任何一方未征得对方同意,不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用对方获得的信息(信息指包含所有的网站数据、报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等)。

（2） 涉密人员范围：双方应对参与项目工作人员严格要求,遵守保密协议,不得将相关资料泄露给第三方。

（3）保密期限 ：永久

（4）泄密责任：任何一方违反此协议,给对方造成损失,须承担赔偿责任。

**第七条 合同的转让**

1、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**第八条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第九条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照甲方要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。

**第十条 合同生效及其他**

1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执一份。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L 纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行 开 户 行：

账 号：32001596336050001892 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：

**第五部分 询价响应文件格式**

1. **本部分内容仅提供格式参考。**
2. **供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作询价文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致询价文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。**
3. **所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。**
4. **供应商提交的材料不予退还。**
5. **全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。**

**询价文件应按照询价文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。**

**格式一、询价申请及声明格式**

**询价申请及声明**

致：南京市溧水区人民医院

根据贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）询价邀请，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (姓名和职务)代表报价人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（报价人名称），提交询价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价要求**，我们同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价年维保费为 元/年，总报价为（大写） 元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交询价文件后，**不对询价文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本询价有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**格式二、报价单**

 **报价单**

**项目名称：视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务**项目 **货币单位：人民币**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/数量 | 单价(元/年) | 总价(元) |
| 1 | **视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务**项目 | 2年 |  |  |
|  | 合计（人民币大写） |

1、供应商报的价格为含税全包价，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应该由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

2、供应商应认真阅读“第二部分项目内容”，理解全包价的含义。

**3、签订合同时合同一年一签（即以此报价单内的单价签订合同）。**

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖章）：

日期：

**格式三、法定代表人/负责人授权委托书**

致：南京市溧水区人民医院

兹授权 同志，为我方代理人，其权限是：全权代表我方参与全权代表我方参与南京市溧水区人民医院 **视频监控系统、红外报警系统、一键报警系统、门禁系统维保服务**(项目名称) 报价响应及相关活动，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名）

有效期： 年 月 日 至 年 月 日

附：

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系方式：

|  |  |
| --- | --- |
| 代理人身份证复印件（正面） | 代理人身份证复印件（反面） |

格式四、资格证明文件

**格式五、服务条款响应/偏离表**

(**根据第三部分《维保需求》第二条 服务内容填写**，必须点对点应答。 报价人不能简单照搬照抄服务条款内容，必须作实事求是的响应。)

询价编号：**LSRY-ZB2021-Q023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件服务条款 | 报价人服务响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

报价人：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：

**格式六、商务条款偏离表格式**

**商务条款偏离表**

(**根据第三部分《维保需求》第三条 商务条款的内容填写**，必须点对点应答。 报价人不能简单照搬照

抄服务条款内容，必须作实事求是的响应。)

| 项目名称： | 项目编号：**LSRY-ZB2021-Q023** |
| --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件要求的商务条款 | 询价响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或法定授权人签字：

时间： 年 月 日

填表说明：

1、报价人对询价文件《**商务条款**》进行确认时，有偏差或者提出修改要求的条款必须在上表中填写，同时在“说明”栏中注明是正偏离还是负偏离。

2、对《商务条款》没有偏差和修改要求的，可以不填写，采购人将视作认同。但必须提供此表签字加盖公章。

格式七、《维保人员名单及相关证书》

格式八、供应商已完成项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额（元） | 采购方名称 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ··· |  |  |  |

格式九、供应认为应当提供的其他资质（如针对本项目的评估实施方案）

格式十、**无重大违法记录声明格式**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**（原件）**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

 报价人: (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

 日期: 年 月 日

**格式十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明**

（原件）

致：南京市溧水区人民医院

我公司郑重声明：具备履行编号为询价项目 （项目名称）合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

报价人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期： 年 月 日

***本声明之后请附上报价人公司简介，如果报价人为产品经销商的，还需附上产品制造商公司***