# 询价通知书

## 一、项目基本情况

项目名称：南京市溧水区人民医院水处理维保材料

项目编号：LSRY-ZB2022-Z012

服务期限：两年，合同一年一签。

采购方式：询价。在符合采购人对本项目资格要求基础的上，服务和商务均能满足采购文件要求，且报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。

二、采购需求

| 南京市溧水区人民医院三吨纯水设备常规维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 配件型号 |  | 数量 | 单价最高限价（元） |  |
| 明细 | 1 | 树脂 |  | 1-007 |  | 100升 | 18 |  |
|  | 2 | 活性炭 |  | 4-6目 椰壳 |  | 100公斤 | 23 |  |
|  | 3 | 石英砂 |  | 2-4目 |  | 300公斤 | 2 |  |
|  | 4 | 滤芯 |  | 40英寸5微米 |  | 10根 | 75 |  |
|  | 5 | 滤芯 |  | 20英寸1微米 |  | 5根 | 45 |  |
|  | 4 | RO膜 （美国陶氏） |  | BW30-400 |  | 3只 | 6500 |  |
|  | 5 | 树脂再生剂 |  | 水处理专用 |  | 1吨 | 3000 |  |
| 南京市溧水区人民医院锅炉房水处理设备维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 配件型号 |  | 数量 | 单价最高限价（元） |  |
| 明细 | 1 | 2069多介质罐 |  | 材质玻璃钢，高度1.7米，直径0.5米 |  | 1个 | 2100 |  |
|  | 2 | 活性炭 |  | 8-20目 椰壳 |  | 100公斤 | 23 |  |
|  | 3 | 真空阀 |  | 材质UPVC，DN25 |  | 2只 | 150 |  |
|  | 4 | 管材 |  | UPVC管材（弯头直接管材胶水） |  | 20米，DN50 | 800 |  |
| 南京市溧水区人民医院血液净化中心水处理滤料更换清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 配件型号 |  | 数量 | 单价最高限价（元） |  |
| 明细 | 1 | 树脂 |  | 001-7 |  | 1500升 | 18 |  |
|  | 2 | 酸洗活性炭 |  | 8-20目 椰壳 |  | 850公斤 | 23 |  |
|  | 3 | 石英砂 |  | 2-4目 |  | 800公斤 | 2 |  |
|  | 4 | 滤芯 |  | 40英寸5微米 |  | 2根 | 75 |  |
|  | 5 | 滤芯 |  | 20英寸5微米 |  | 4根 | 45 |  |
| ※报价包含材料费、运输费、人工费、安装费等所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作要求： - 签订合同后7日内完成，由于医院特殊性，施工尽量安排晚间且当晚必须完成，不影响甲方全院次日饮水、锅炉水处理使用。 2.总价含本次耗材更换后第三方CMA水质检测。 3.换下废弃材料及垃圾需全部清运离院。 4.每个季度巡查一次，并出具工单。 5.提供免费更换耗材服务。 6.提供免费处理漏水及日常维修保养，不包括更换配件 7.提供免费固废垃圾处理服务 8.本项目所有货物免费质保期不少于壹年（自交货并验收合格之日起计算） |  |  |  |  |  |  |  |  |

付款方式:每批次完成后按甲方正常流程付当批次货款的90%，质保期满后付按甲方正常流程付当批次货款的10%。

三、供应商资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年（至少一个月）的会计报表、或基本开户银行出具的资信证明复印件，可提供资信证明复印件。）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明等）。

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

- 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 四、报名

## 请在2022年8月4日（周四）9:00前，将符合采购文件要求的资格证明文件电子档发送至168673332@qq.com完成报名。报名文件命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

## 五、响应文件提交

截止时间：2022年8月8日（周一）16点 30 分（北京时间）

提交方式：请在截止时间前将响应文件寄至或送至南京市溧水区崇文路86号溧水区人民医院物资采购管理中心，收件人：冯老师。逾期送达或未按本采购文件要求密封的将予以拒收。（邮寄方式以送达签收为准）。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表、分项报价表；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.拟投入本项目的人员及资质明细；5.质量保证、响应采购文件工作要求及其他售后服务承诺书、安全生产承诺等（格式自拟）。上述材料均需加盖公章（响应文件一式两份，一正一副，胶装并密封。封面信息至少包含项目名称、公司名称及联系电话）。

为便于唱标，请另行准备一份“报价表”并单独密封后随同投标文件一并提交。信封上请注明“报价表”字样。

## 六、开启

时间：2022年 8月9日（周二） 14点 30 分（北京时间）

开标方式：线上开标，腾讯会议号在开标前电话通知，请保持电话通畅。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：　溧水区人民医院物资采购管理中心、临床医学工程部、总务科

地    址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232023冯老师、025-56232024王主任、025-56232027王主任

#### 拟签订合同文本（供参考）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照   结果，签订本合同，承诺共同信守。

- 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：

| 产品名称 | 数量 | 单价（人民币） | 总价（人民币） | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |

- 合同总价款

- 1、本合同项下货物总价款为   元整（大写）人民币。

- 2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用。

- 3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条  质量保证

- 质保要求：

- （1）乙方承诺本项目所有货物免费质保期为壹年（自交货并验收合格之日起计算），质保期内本项目下所有货物出现问题乙方须免费提供质保服务。

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家及医疗卫生行业规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证其提供的货物在正确安装、使用的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

2、售后服务要求：

（1）在接到甲方维修及技术服务要求后，乙方须在半小时内响应，2小时内到达现场，故障排除后出具书面故障诊断报告给用户备案。乙方在12小时内没有排除故障，乙方应向甲方赔偿损失。以上发生的所有费用由乙方承担。

（2）质保期内，乙方提供每年四次现场维护保养，并做好客户质量反馈信息和维修保养记录。

第四条  交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后7日内完成送货上门（到指定地点）并完成安装调试交付甲方使用。

2、甲方自行组织验收，乙方提供的产品或服务不符合国家或行业标准和合同相关规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用。

3、乙方应采取必要的包装及运输措施，由于包装不善或疏漏等原因造成合同标的物受到损失而涉及的一切费用均由乙方自行承担。

第五条  合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：每批次完成后按甲方正常流程付当批次货款的90%，质保期满后付按甲方正常流程付当批次货款的10%。

第六条  违约责任

1、乙方不得逾期交付货物，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。

2、乙方所交的货物品种、规格、技术参数、数量、质量不符合合同或国家、行业规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应按合同总价的30%承担违约责任。

第七条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，乙方应按合同总价的30%承担违约责任，在三年内不得参加南京市溧水分中心组织的政府采购活动。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 合同生效及其他

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。

本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（以下无正文）

甲    方：（盖章）南京市溧水区人民医院                    乙    方：（盖章）

代 表 人：                                                代 表 人：

纳税人识别号：                                            纳税人识别号：

开 户 行：                                                开 户 行：

账    号：                                                账    号：

电    话：                                                电    话：

签约日期：                                                签约日期：

附件：

附件一:

报价一览表

供应商：

单位：人民币（元）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟投入本项目负责人 | 姓名： 联系电话： |  |  |
| 投标总报价 | (大写)元人民币； /年 (小写)元人民币： /年 |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

报价日期：

附件二：

分项报价