# 询价通知书

项目概况

溧水区人民医院科教模型 采购项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网 获取采购文件，并于2023年11月14日14点55分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2023-S005

项目名称：溧水区人民医院科教模型

采购方式：询价

预算及最高限价：¥48000元

本项目不接受联合体。

1. 采购内容及要求

## （一）采购清单及技术参数

## 心肺复苏模拟人 数量：1个

1. 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准；
2. 模拟人上肢关节可自由活动，下肢可自由活动；
3. 检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识；
4. 可检测颈动脉搏动；
5. 操作方式：训练模式。此模式可练习按压、打开气道、吹气，操作不分前后顺序，自由练习；
6. 喉部有模拟标准气道开放显示；
7. 全程语音提示，音量可调节；
8. 胸外按压监测：以条形数码指示灯的动态反馈显示，正确的按压深度为至少5cm,不超过6cm：按压深度可通过语音或图形色彩提示；
9. 模拟标准的气道开放：模拟人喉部监测有气道是否开放；
10. 吹气监测： 潮气量范围在500ml/600ml-1000ml之间：吹气量可通过语音或图形色彩提示；
2. 操作频率：最新国际标准：100-120次/分；
12. 电源状态：采用外接电源，或采用电池模式，适用野外无外接电源的情况下使用；
13. 模型可无线数据连接，监测范围达100米以上，使用简单方便；

**男性导尿模型** 数量：1个

1. 仿真人大小，可满足导尿的每个步骤；

2. 男性阴茎形象逼真手感真实，尿道全长约18-20cm；

3. 导尿术：

（1）男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感；

（2）当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出；

4. 满足膀胱冲洗术的练习；

**女性导尿模型** 数量：1个

1. 仿真人大小，可满足导尿的每个步骤；

2. 女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm；

3. 导尿术：

（1）女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸（3—5cm）

（2）当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出

4. 满足膀胱冲洗术的练习；

**腹腔穿刺模型** 数量：1个

1. 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实，可满足腹腔穿刺术的每个步骤；

2. 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知；

3. 功能实验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练；

4. 功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺；

5. 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水；

腰椎穿刺模型

1. 模型为标准全身成人大小，包括头部、躯干和四肢，可摆放侧卧位；可满足腰椎穿刺术的每个步骤；

2.模型腰部组织结构准确、体表标志明显，具备完整的腰椎、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知；

3.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞；

4.当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出；

**胸腔穿刺模型** 数量：1个

1. 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真，可满足胸腔穿刺术的每个步骤；

2. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸；

3. 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位；

4. 完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值；

5. 性能优异的高弹性材质，超强的回缩能力；

6. 电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示；

**人体针灸模型** 数量：1个

1. 彩色塑料模型，详细标明14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。满足中医常规教学、针灸和推拿教学需求；
2. 规格：模型高度≥170CM ；

## 采购要求

服务及商务要求详见《拟签订合同文本》。

## 申请机构的资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或法人证书）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章）；
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。

## 报名

请在2023年11月13日（周一）17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

## 响应文件提交

响应文件接收截止时间：2023年11月14日（周二）14:55（北京时间）

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.服务承诺书。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式两份，一正一副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

## 开（评）标时间及地点

开标时间：2023年11月14日（周二）15点 00 分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

## 成交

在符合采购人对本项目资格要求、服务及商务要求等采购要求的基础上，投报总价最低的供应商为中标候选人。不再进行二次报价。

## 八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：溧水人民医院物资采购管理中心、临床医学工程部（技术问题咨询）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232160王老师 025-56232024王老师

附件1: 报价一览表

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 数量（套） | 单价（元人民币） | 总价（元人民币） |
| 心肺复苏模拟人（全身） |  |  | 1 |  |  |
| 男性导尿模型 |  |  | 1 |  |  |
| 女性导尿模型 |  |  | 1 |  |  |
| 腹腔穿刺模型 |  |  | 1 |  |  |
| 胸腔穿刺模型 |  |  | 1 |  |  |
| 人体针灸模型（全身） |  |  | 1 |  |  |
| 合 计：¥ 元 大 写：（人民币）元整  |
| 免费质保期： |
| 服务承诺：（可补充和项目相关的其他内容） |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

附件2：拟签订合同文本（供参考）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方：  |
| 住所地：溧水区永阳镇崇文路86号  | 住所地：  |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照2023年 月 日南京市溧水区人民医院项目编号为 的询价结果，签订本合同，承诺共同信守。

1. **合同标的**

乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 数量（套） | 单价（元人民币） | 总价（元人民币） |
| 心肺复苏模拟人（全身） |  |  | 1 |  |  |
| 男性导尿模型 |  |  | 1 |  |  |
| 女性导尿模型 |  |  | 1 |  |  |
| 腹腔穿刺模型 |  |  | 1 |  |  |
| 胸腔穿刺模型 |  |  | 1 |  |  |
| 人体针灸模型（全身） |  |  | 1 |  |  |
| 合 计：¥ 元 大 写：（人民币）元整  |

**第二条** **合同总价款**

1. 本合同项下货物总价款为**元整**（大写）人民币。
2. 本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用。
3. 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

**第三条 质量保证**

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在声明的产品保修期内，对因设计、工艺、材料不良而影响产品使用功能，乙方需承担修复产品所产生的各项配件和服务费用。

质保要求：**乙方对所投产品及相应配置零件（整体维护）质保期为两年**，终身维护，时间从产品供货验收完成之日起计算。自甲方验收合格之日算起，出现任何产品本身质量问题乙方须负责免费包换。质保期内同一故障两次维修仍无法修复的，乙方负责免费包换，7日内不能修复和包换，因质量问题造成的损失，乙方应赔偿甲方。质保期内发生3种同一种重大质量问题，乙方无条件负责免费更换。质保期外乙方负责对本模型终身维修。如售后服务使用科室不满意，将扣除部分尾款。

质保期内，乙方提供一年四次模型现场维护保养，并做好客户质量反馈信息和维修保养记录。保修期将满时，乙方须对模型进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向甲方提供全面检测的书面报告。

无论在保修期内还是保修期外，乙方均承诺上门维修，乙方工程师至甲方维修本模型，必须事先与甲方模型管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由乙方负责。为保证设备正常运行，乙方承诺在模型的使用寿命周期内保证为甲方更换到原厂正宗的零部件并做到24小时内常用零配件供应，确保设备的正常使用。

售后服务要求：乙方需具有专业的售后服务团队，并提供售后电话和保证7\*24小时售后服务，在接到用户维修及技术服务要求后2小时内响应，8小时到达并排除故障，如24小时内不能解决的，乙方需负责备用模型或配件供甲方使用，故障排除后出具书面故障诊断报告给甲方备案。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

公司所有产品均提供三证（产品合格证、使用说明书、产品保修卡），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

技术培训：在乙方送货甲方验收时，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和使用科室每个操作使用人员

（原厂培训）进行不少于一周的正规整套模型维修、保养、操作、检测等内容的技术培训，解答甲方人员提出的问题。确保甲方使用科室每位使用人员掌握完成日常工作所需的基本操作方法为止，工程师掌握基本的维修保养操作技术为止。同时，乙方免费培训2名甲方维修人员完全掌握模型基本维修技术。如有专用工具，乙方需向甲方提供模型维护的专用工具。

软件升级：质保期内经科室研究决定同意后，乙方可按甲方需求对软件免费升级。并且乙方免费为甲方开放数据接口。

质保期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（材料费、配件费等），在模型寿命期内，乙方须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

**第四条 权利保证**

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

**第五条 交付使用和验收**

乙方应当在合同签订后**7个工作日内**完成送货到甲方指定地点，模型到货后一周内，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责模型验收合格。

甲方自行组织验收，乙方提供的货物、生产厂家、品牌、型号、规格、技术参数、数量、质量等不符合招标文件或合同规定的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方按合同总价的30%承担违约责任。

乙方提供的所有货物，均应采用国家或专业标准保护要求进行包装，使包装适用于远距离运输、防潮、防震、防锈，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

**第六条 合同款支付**

**乙方开具符合国家规定的发票，到货安装调试经甲方验收合格三个月后付90%，正常使用一年后付10%。**

**第七条 违约责任**

乙方不得逾期交付货物，如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。

**第八条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

**第九条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第十一条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十二条 合同生效及其他**

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

本合同正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

招、投标文件及开标现场答辩承诺是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号： 纳税人识别号：

开 户 行： 开 户 行：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：